# МЕРОПРИЯТИЯ

По подготовке объектов соцкультбыта по Кривянской сельской администрации к осенне-зимнему периоду 2011- 2012 году

|  | № п/п | Объект | Мероприятия | Источник финансирования | Срок исполнения | Ответственные | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | МДОУ № 31 | Установка новых окон в количестве 15 шт. | Средства родителей | До 1 июля | Заведующая |  |
|  |  |  | 2.Частичный ремонт крыши | Средства родителей | июнь | Заведующая |  |
|  |  |  | 3.Косметический ремонт 6-ти возрастных групп | Средства родителей | Июнь-июль |  |  |
|  |  |  | 4.установка смесителя для мытья посуды в ванной | Средства родителей | Май-август | Заведующая |  |
|  |  |  | 5. Произвести покраску игрового оборудования двора | Средства родителей | Март -май | Заведующая |  |
|  | 2 | МДОУ № 4 «Теремок» | Косметический ремонт здания внутри и снаружи | Средства родителей | 01.06.11г.- 30.08.11г. | Завхоз |  |
|  |  |  | Косметический ремонт пищеблока | Средства родителей | 01.06.11г.- 30.08.11г. | завхоз |  |
|  |  |  | Замена колосников и плит Потребное количество угля – 15 т. | Средства родителей | 01.06.11г.- 30.08.11г. | завхоз |  |
|  | 3. | МОУСОШ № 73 | Формирование трудовой бригады для проведения мелких ремонтных работ |  | июнь | Зам директора по ВР |  |
|  |  |  | Замена окон в здании школы |  | До 30.05.2011г. | Зам. директора по АХЧ |  |
|  |  |  | Замена окон в спортзале |  | Июль | Зам. директора по АХЧ |  |
|  |  |  | Косметический ремонт учебных кабинетов |  | До 15.06.2010г. | Зав. кабинетами |  |
|  |  |  | Косметический ремонт пищеблока |  | С 20.05. | Зам. директора по АХЧ |  |
|  |  |  | Ревизия светильников и замена ламп |  | июнь | Зам. директора по АХЧ |  |
|  |  |  | Косметический ремонт коридоров |  | июль | Зам. директора по АХЧ |  |
|  |  |  | Ремонт кровли спортзала |  | май | Зам. директора по АХЧ |  |
|  |  |  | Замена дверей запасных выходов |  | Июнь-июль | Зам. директора по АХЧ |  |
|  |  |  | Ремонт электроосвещения каб. № 8,9 |  | апрель | Зам. директора по АХЧ |  |
|  |  |  | Подготовка инженерных систем к работе в зимний период |
|  |  |  | Промывка, опрессовка и испытание системы отопления |  | По графику МП ЖКХ | Зам. директора по АХЧ |  |
|  |  |  | Ремонт наружной системы канализации |  | До 10.08. | Зам. директора по АХЧ |  |
|  |  |  | Замена УУТЭ в здании школы |  | Февраль - март | Зам. директора по АХЧ |  |
|  |  |  | Установка УУТЭ в здании ФОК |  | Июнь-август | Зам. директора по АХЧ |  |
|  |  |  | Замена теплотрассы от колодца до здания школы |  | Февраль - март |  |  |
|  |  |  | Устранение течи системы отопления в вестибюле 2 этаж, каб. завуч., каб. 8 |  | Май-июнь | Зам. директора по АХЧ |  |
|  |  |  | Выполнение требований пожарной безопасности |
|  |  |  | Проведение замеров сопротивления изоляции |  | По графику МП ЖКХ | Зам. директора по АХЧ |  |
|  |  |  | Ревизия автоматической противопожарной сигнализации |  | До 28.07. | Зам. директора по АХЧ |  |
|  |  |  | Приобретение противопожарного инвентаря и первичных средств пожаротушения |  | До 01.08. | Зам. директора по АХЧ |  |
|  | 4. | МОУСОШ № 72 | Косметический ремонт здания: покраска пола и побелка стен частичная покраска здания с внешней стороны | средства родителей | июнь | Зам. директора по АХЧ |  |
|  |  |  | Косметический ремонт спортзала: покраска пола и побелка стен | Средства родителей | июнь | Кл. руководители |  |
|  |  |  | Косметический ремонт туалета |  | июнь | техслужащие |  |
|  |  |  | Мастерские а) покраска пола и побелка стен | Средства родителей | июнь | Кл. руководители |  |
|  |  |  | Проверка чердачных помещений (устранение щелей в кровле здания школы) |  | июнь | Раб. По обслуживанию |  |
|  |  |  | Подготовка школьного двора: |
|  |  |  | Благоустройство школьного двора а) обрезка деревьев б) выкашивание травы |  | сентябрь-октябрь | Кл. руководители с учащимися |  |
|  |  |  | Подготовка системы отопления |
|  |  |  | 1. испытание системы отопления и ее включение |  | июнь-октябрь | Зам. директора по АХР |  |
|  |  |  | Ревизия оборудования тепловых пунктов |  | май | Зам. директора по АХР |  |
|  |  |  | Гидравлическая промывка системы теплопотребления |  | июнь | Зам. директора по АХР |  |
|  |  |  | Гидравлическая опрессовка системы теплопотребления |  | июнь | Зам. директора по АХР |  |
|  |  |  | Проведение герметизации |  | июнь | Зам. директора по АХР |  |
|  |  |  | Проверка исправности приборов |  | июнь | Зам. директора по АХР |  |
|  |  |  | Проверка электрозамеров, проверка контура заземления |  | Июнь-октябрь | Зам. директора по АХР |  |
|  | 5. | МКД | Ревизия запорной арматуры по всем домам | 40 000руб. | май | Садардинова В.А. |  |
|  |  |  | Установка водомеров по всем домам | 30000руб | 01.10.2011г. | Чумакова С.Л. |  |
|  |  |  | Установка датчиков движения в подъездах ж\д №1, №7 ул. Мостовая | 135000руб. | 01.07.2011г. | Черненко С.Б. |  |
|  |  |  | Ремонт торца жилого дома № 5 ул. Мостовая | 330 000 руб. | 01.08.2011 | Садардинова В.А. |  |
|  |  |  | Зачет в счет текущего ремонта 5% с электроэнергии | 270000 руб. | 01.12.2011г. | Садардинова В.А. |  |
|  | 6. | Газовая котельная № 1, № 2 | Ревизия насосов |  | 25.08.11 | Ст. мастер ООО «УЖКХ» |  |
|  |  |  | Ревизия запорной арматуры и клапанов |  | 28.08.11 |  |  |
|  |  |  | Ревизия электрооборудования |  | 29.08.11 |  |  |
|  |  |  | Проверка манометров |  | 10.08.11 |  |  |
|  |  |  | Установка вторичного контура теплоснабжения |  | До 1 июля 2011г. | Ст. мастер ООО «УЖКХ» |  |
|  | 7. | Газовая котельная МОУ СОШ № 72 | Ревизия электрооборудования Ревизия котлов, горелочных устройств, насосов Ревизия запорной арматуры. |  | 01.07.11 11.07.11 17.07.11 | Начальник участка котельных |  |
|  | 8. | Дом Культуры № 1 | 1.Покраска полов | Собственные средства | До 15.08.11 | Рыбальченко С.Л. |  |
|  |  |  | 2.Побелка и покраска стен и фасада здания |  | До 15.08.2011 | Рыбальченко С.Л. |  |
|  |  |  | 3. Подготовка котельной к отопительному сезону |  | До 15.08.2011 | Рыбальченко С.Л. |  |
|  | 9. | Дом Культуры № 2 | 1.Подготовка котельной к отопительному сезону | Собственные средства | До 15.08.2011 | Скрипникова З.Л |  |
|  |  |  | 2.Покраска полов и труб отопления |  | До 15.08.2011 | Скрипникова З.Л. |  |
|  |  |  | 3.Ремонт отмостки здания |  | До 15.08.2011 | Скрипникова З.Л. |  |
|  | 10. | Детская библиотека | Косметический ремонт здания внутри | Средства МУК | 25.07.2011г | Клочкова Т.М. |  |
|  |  |  | Косметический ремонт здания снаружи |  |  |  |  |
|  |  |  | Замена колосников Количество потребляемого угля-2, 5 тонны |  |  |  |  |
|  | 11. | ФАП | Замена 9 окон |  | Сентябрь | Н.Н. Шароватова |  |
|  |  |  | Замена входной двери, замена двери запасной выход |  |  |  |  |
|  |  |  | Косметический ремонт фасада |  | сентябрь |  |  |
|  | 12. | Дороги муниципального значения | Ямочный ремонт | 156000 руб. | До конца 2011года | С.Д. Филимонов |  |
|  |  |  | Обслуживание дорог, в том числе: - Уборка снега - посыпка дорог песком - обрезка деревьев | 172000 руб. | До конца 2011года | С.Д. Филимонов |  |
|  | 13. | Администрация Кривянского сельского поселения | 1. Подготовка котельной к отопительному сезону |  |  | С.Д. Филимонов |  |

- Энергоснабжение ст.  Кривянской

## Глава Кривянского

## сельского поселения                                                                         Л.Г.  Зеленков